## Sheet1
序号 | 维保内容 |  | 周期 | 校区 | 数量 （台） | 单位 | 维保范围
1 | 报警器检测费 | 可燃气体报警探测器 | 1年 | 鼓楼校区 | 50 | 台 | ★根据可燃气体检测报警器检定规程JJG 693-2011中要求仪器的检定周期一般不超过1年。配合当地质检部门（南京市计量检测院）对设备进行年检，确保一次性通过。
|  |  |  | 仙林校区 | 152
|  |  |  | 浦口校区 | 53