## Sheet1 (hidden)
维修组配件技术参数及用量
序号 | 名称及规格 | 单位 | 单 价 | 用量 | 金 额
1 | 空开3P/25A | 只 | 74 | 15 | 1110
2 | 空开3P/32A | 只 | 75 | 15 | 1125
3 | 空开3P/40A | 只 | 84 | 15 | 1260
4 | 空开4P25A | 只 | 105 | 10 | 1050
5 | 空开4P/32A | 只 | 105 | 10 | 1050
6 | 空开4P/40A | 只 | 120 | 20 | 2400
7 | 空开4P/63A | 只 | 145 | 10 | 1450
8 | 空开1P/16A（双联） | 只 | 35 | 10 | 350
9 | 空开1P/32A（双联） | 只 | 39 | 20 | 780
10 | 空开1P/40A（双联） | 只 | 48 | 10 | 480
11 | 空开1P/20A（双联、漏保） | 只 | 78 | 20 | 1560
12 | 空开2P/20A | 只 | 46 | 20 | 920
13 | 空开2P/32A | 只 | 49 | 10 | 490
14 | 空开2P/40A | 只 | 59 | 20 | 1180
15 | 空开2P/32A（双联、漏保） | 只 | 173 | 10 | 1730
16 | 空开4P/40A（漏保） | 只 | 375 | 10 | 3750
17 | 空开4P/125A | 只 | 746 | 5 | 3730
18 | T8 36W日光灯管 | 根 | 5.8 | 300 | 1740
19 | T5 28W日光灯管 | 根 | 8.3 | 400 | 3320
20 | T5 28W电子镇流器（双） | 只 | 31 | 50 | 1550
21 | T5 28W电子镇流器（三） | 只 | 64 | 50 | 3200
22 | T8 LED三防灯（单） | 套 | 115 | 50 | 5750
23 | T8 LED三防灯（双） | 套 | 165 | 50 | 8250
24 | 100米三芯护导线（软） 1.52 | 米 | 3.4 | 300 | 1020
25 | 100米三芯护导线（软线）2.52 | 米 | 5.88 | 300 | 1764
26 | 100米三芯导线（硬）2.52 | 米 | 5.1 | 500 | 2550
27 | 100米四芯电缆线2.52 3+1（软） | 米 | 7.5 | 200 | 1500
28 | 100米二芯护导线1.52（软） | 米 | 2.68 | 200 | 536
29 | 100米二芯护导线2.52（软） | 米 | 4.23 | 300 | 1269
30 | T8 16.5W LED灯管 | 根 | 18 | 600 | 10800
31 | T5 LED灯管 1米 | 根 | 28 | 500 | 14000
32 | 太阳灯管300W | 根 | 8 | 500 | 4000
33 | 太阳灯管500W | 根 | 8.5 | 100 | 850
34 | 灭蝇灯管 18W | 根 | 9.5 | 100 | 950
35 | LED 5W灯泡 | 只 | 13 | 500 | 6500
36 | LED 16W 筒灯（5寸） | 只 | 32 | 300 | 9600
37 | 模数化二插座 | 只 | 7.5 | 50 | 375
38 | 模数化三插座10A | 只 | 10 | 50 | 500
39 | 模数化三插座16A | 只 | 12.8 | 50 | 640
40 | 交流接触器380V CJX2-1810 | 只 | 60 | 20 | 1200
41 | 按钮开关（自锁） | 只 | 7.5 | 50 | 375
42 | 电容2.5UF | 只 | 3.5 | 50 | 175
43 | 五孔插座 | 只 | 6.5 | 100 | 650
44 | 五孔一开 | 只 | 9.8 | 30 | 294
45 | 三插座16A | 只 | 6.3 | 60 | 378
46 | 四插座16A | 只 | 12 | 30 | 360
47 | 明盒（86HM33） | 只 | 2.5 | 100 | 250
48 | 单开（双控） | 只 | 6 | 50 | 300
49 | 二开（双控） | 只 | 8 | 50 | 400
50 | 三开（双控） | 只 | 11 | 50 | 550
51 | 调速开关 | 只 | 39 | 50 | 1950
52 | 三插头10A | 只 | 4.9 | 60 | 294
53 | 三插头16A | 只 | 6.3 | 60 | 378
54 | 四插头16A | 只 | 6.5 | 50 | 325
55 | 四插头25A | 只 | 9 | 50 | 450
56 | 二插头 | 只 | 2.8 | 30 | 84
合计： |  |  |  |  | 113492

## 9.2
维修组配件技术参数及用量
序号 | 参考品牌 | 名称及规格 | 技术参数 | 单位 | 预估年用量
1 | 施耐德、西门子、伊顿 或相当于此 | 断路器1P/16A（1P+N） | 符合标准：GB10963/IEC60898;额定电压：230V AC;额定电流：10-63A；分段能力≥6000A；脱扣特征：C(5-10)ln;极数：1P+N;宽度≥36mm;额定扭矩≥2-3.5（Nm）。 | 只 | 10
2 |  | 断路器1P/32A（1P+N） |  | 只 | 10
3 |  | 断路器1P/40A（1P+N） |  | 只 | 10
4 |  | 断路器2P/20A | 符合标准：GB10963/IEC60898;额定电压：230V AC;额定电流：10-63A；分段能力≥6000A；脱扣特征：C(5-10)ln;D(10-14)ln;极数：1P-4P;宽度≥36mm;额定扭矩≥2-3.5（Nm）；限流等级：3 | 只 | 15
5 |  | 断路器2P/32A |  | 只 | 15
6 |  | 断路器2P/40A |  | 只 | 15
7 |  | 断路器3P/25A |  | 只 | 15
8 |  | 断路器3P/32A |  | 只 | 15
9 |  | 断路器3P/100A |  | 只 | 5
10 |  | 断路器4P25A |  | 只 | 10
11 |  | 断路器4P/32A |  | 只 | 10
12 |  | 断路器4P/40A |  | 只 | 10
13 |  | 断路器4P/63A |  | 只 | 10
14 |  | 断路器4P/100A |  | 只 | 5
15 |  | 断路器4P/125A |  | 只 | 10
16 |  | 断路器1P/20A（1P+N、动作保护） | 符合标准：GB16917/IEC61009;额定电压：230/400V AC;额定剩余动作电流：30mA,AC类；分段能力≥6000A；脱扣特征：C;极数：1P+N/2/3/4P;宽度≥36mm;额定扭矩≥2-3.5（Nm）；限流等级：3 | 只 | 15
17 |  | 断路器1P/40A（1P+N、动作保护） |  | 只 | 15
18 |  | 断路器2P/32A（动作保护） |  | 只 | 20
19 |  | 断路器2P/40A（动作保护） |  | 只 | 20
20 |  | 断路器3P/32A（动作保护） |  | 只 | 10
21 |  | 断路器3P/40A（动作保护） |  | 只 | 10
22 |  | 断路器4P/25A（动作保护） |  | 只 | 10
23 |  | 断路器4P/32A（动作保护） |  | 只 | 6
24 |  | 断路器4P/40A（动作保护） |  | 只 | 5
25 |  | 断路器4P/63A（动作保护） |  | 只 | 5
26 | 飞利浦、欧普、雷士、佛山 或相当于此 | 日光灯管 | t8（36w）:250v | 根 | 150
27 |  | 日光灯管 | t5（28w）:250v | 根 | 100
28 |  | 日光灯管 | t5（14w）:250v | 根 | 50
29 |  | 电子镇流器（双） | t8（36w）:250v | 只 | 20
30 |  | 电子镇流器（双） | t5（28w）:250v | 只 | 30
31 |  | 电子镇流器（三） | t5（28w）:250v | 只 | 15
32 |  | 日光灯架（单）（带电子镇流器） | t8（36w）:250v | 套 | 30
33 |  | LED三防灯（单） | t8（16w）:250v | 套 | 10
34 |  | LED三防灯（双） | t8（16w）:250v | 套 | 10
35 |  | 启辉器 | 4-65w(110v-240v) | 只 | 50
36 |  | LED灯管 | t8(16.5w):250v | 根 | 300
37 |  | LED灯管 | t5(16w)1米:250v | 根 | 50
38 |  | 管形卤钨灯 | 300w:长度118mm:250v | 根 | 100
39 |  | 管形卤钨灯 | 500w:长度118mm:250v | 根 | 40
40 |  | 灭蝇灯管 | t8(15w):250v | 根 | 25
41 |  | 灭蝇灯管 | t8(20w):250v | 根 | 50
42 |  | LED 灯泡 | 球形5w:250v 螺口直径2.6cm | 只 | 150
43 |  | LED 筒灯 | 16w(5寸):250v 螺口直径2.6cm | 只 | 50
44 |  | 草地灯架500W | 220V/500W | 只 | 50
45 |  | LED T80柱型灯泡20W | 20W/1400LM/220V/50HZ/6500K/E27 | 只 | 50
46 |  | 加厚吊灯头E27螺口 | 66mm*41mm | 只 | 50
47 |  | 杀菌灯管40W | 220V/40W/长1200mm | 只 | 50
48 |  | LED T8日光灯架 | 220V/16W/长1200mm | 只 | 200
49 | 施耐德、西门子、正泰 或相当于此 | 控制箱T6 | PZ30/6回路/明箱 | 只 | 20
50 | 埃美柯、永德信、佳明 或相当于此 | 铜球阀 | 4分（5.78cm） | 只 | 20
51 |  | 铜球阀 | 6分(6.27cm) | 只 | 20
52 |  | 铜球阀 | 25（6.28cm） | 只 | 40
53 |  | 铜球阀 | 32(7.35cm) | 只 | 5
54 |  | 铜球阀 | 40(7.75cm) | 只 | 5
55 |  | 铜球阀 | 50（9cm） | 只 | 5
56 |  | 气阀（分体式） | 4分(5.78cm) | 只 | 10
57 |  | 气阀（分体式） | 6分(6.29cm) | 只 | 30
58 | 远东、江南、民兴 或相当于此 | 三芯护导线（软） | 1.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 300
59 |  | 三芯护导线（软线） | 2.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 300
60 |  | 三芯护导线（硬） | 2.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 200
61 |  | 三芯护导线（硬） | 4平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 200
62 |  | 四芯电缆线 3+1（软） | 2.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 100
63 |  | 五芯电缆线3+2 （软） | 4平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 100
64 |  | 带钢带四芯电缆线（硬） | 4平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 100
65 |  | 带钢带四芯电缆线（硬） | 6平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 100
66 |  | 二芯护导线（软） | 1.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 200
67 |  | 二芯护导线（软） | 2.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 300
68 | 九牧、宾士、华艺 或相当于此 | 4分不锈钢软管 | 长度:50cm,壁厚:2mm | 根 | 60
69 |  | 4分不锈钢软管 | 长度:1m,壁厚:2mm | 根 | 100
70 |  | 4分不锈钢软管 | 长度:1.5m,壁厚:2mm | 根 | 100
71 | 华盛、福禄娃、欣菲乐 或相当于此 | 排水管 | 直径30-32mm/EVA+PE | 米 | 100
72 | 索梵、君源达、世纪红 或相当于此 | 钢丝管 | 直径40-50mm/PVC、塑料/镀锌金属钢丝 | 米 | 50
73 | 金凯欧、雪峰、家韵 或相当于此 | 煤气软管 | 内径9mm、壁厚3.5mm、PVC橡胶 | 米 | 150
74 | 九牧、宾士、华艺 或相当于此 | 6分空调管 | 304不锈钢、50cm-100cm | 根 | 50
75 |  | 25分空调管 | 304不锈钢、50cm-100cm | 根 | 50
76 |  | 全铜加长笼头 | 20cm | 只 | 40
77 |  | 全铜三角阀 | 10cm | 只 | 20
78 |  | 不锈钢摇摆笼头 | 35cm | 只 | 60
79 |  | 不锈钢弯杆笼头 | 33.5cm | 只 | 50
80 | 九牧、华艺、腾飞 或相当于此 | 热水笼头 | 10.5cm | 只 | 20
81 | 同兴、科胜、衡固 或相当于此 | 普通万向架 | 直径75(镀锌铁质) | 只 | 10
82 |  | 普通万向架 | 直径100(镀锌铁质) | 只 | 30
83 |  | 普通万向架 | 直径125(镀锌铁质) | 只 | 30
84 |  | 工业万向架 | 直径100(镀锌铁质) | 只 | 40
85 |  | 工业万向架 | 直径125(镀锌铁质) | 只 | 40
86 |  | 工业轮 | 直径100(树脂) | 只 | 50
87 |  | 工业轮 | 直径125(树脂) | 只 | 50
88 |  | pu轮子 | 直径100(聚氨酯) | 只 | 60
89 |  | 耐高温轮 | 直径100(250°) | 只 | 50
90 |  | 静音轮125 | 直径125mm、橡胶、静音加厚 | 只 | 60
91 | 施耐德、鸿雁、正泰、森奥 或相当于此 | 模数化插座 | 两孔250v10a | 只 | 50
92 |  | 模数化插座 | 三孔250v10a | 只 | 30
93 |  | 模数化插座 | 三孔250v16a | 只 | 30
94 |  | 模数化插座 | 四孔380v16a | 只 | 15
95 |  | 模数化插座 | 四孔440v25a | 只 | 15
96 |  | 交流接触器 | 380v(cjx2-1810) | 只 | 20
97 |  | 交流接触器 | 220v(cjx2-1810) | 只 | 20
98 |  | 交流接触器 | CJX2-3210/220V-380V | 只 | 10
99 |  | 交流接触器 | CJX2-5011/220V-380V | 只 | 10
100 |  | 倒顺开关 | 380v:hy2-8 | 只 | 10
101 |  | 按钮开关（自锁） | 250v:say7-b | 只 | 50
102 |  | 双位按钮开关（红绿） | 380v(lc3-10) | 只 | 10
103 |  | 五孔插座 | 250v-10a | 只 | 60
104 |  | 五孔一开 | 250v-10a | 只 | 20
105 |  | 三孔插座 | 250v-16a | 只 | 30
106 |  | 四孔插座 | 440v-16a | 只 | 20
107 |  | 明盒 | 86hm33 | 只 | 60
108 |  | 单开双控 | 250v-10a | 只 | 30
109 |  | 二开双控 | 250v-10a | 只 | 20
110 |  | 三开双控 | 250v-10a | 只 | 10
111 |  | 四开双控 | 250v-10a | 只 | 10
112 |  | 调速开关 | 250v-10a | 只 | 30
113 |  | 四插头16A | t4:380v-16a | 只 | 10
114 |  | 三插头10A | T3-10/220V | 只 | 50
115 |  | 三插头16A | T3-16/220V | 只 | 50
116 |  | 四插头25A | T4-25/440V | 只 | 20
117 | 伟星、日丰、九牧王 或相当于此 | 直接 | 4分(镀锌铁质) | 只 | 40
118 |  | 三通 | 4分（镀锌铁质） | 只 | 30
119 |  | 弯头 | 4分（镀锌铁质） | 只 | 40
120 | 联塑、公元、华朔 或相当于此 | pvc线槽 | 3cm(200cm)阻燃 | 根 | 200
121 | 美的、镁光宝、云辉 或相当于此 | 电容 | 450vac:2.5uf | 只 | 20
122 |  | 电容 | 450vac:4uf | 只 | 10
123 |  | 电容 | 450vac:6uf | 只 | 10
124 | 方明、长丰、艾特达 或相当于此 | 温控器 | 1-2：16（2.5）A/250V、10（1.5）A/400V;1-4：4（0.5）A400V | 只 | 20
125 | 云峰科威、奇奥、沐春 或相当于此 | 加热管12KW | 380V/12KW长36CM、孔径4CM | 根 | 30
126 | 冰龙、巨化、中性 或相当于此 | 氟利昂R-22 | 27.7KG | 瓶 | 8
127 | 宝景、明华、博尔 或相当于此 | 冰箱风扇电机40W | YZF48N-20/40W/50-60HZ/220V/1300R/MIM/0.25A | 只 | 20
128 | 星星、美的、西门子 或相当于此 | 冰箱显示器 | JCW-F95HV/温控范围：2- -20度/220V/50-60HZ | 只 | 20
129 | 川阳、源生、西德宝 或相当于此 | 不锈钢卡箍 | 304不锈钢、直径32mm | 只 | 50
130 | 中信、亚固、华盛 或相当于此 | 三耳炉头 | 150mm*145mm*80mm、生铁/23cm | 个 | 30
131 | 卓越、棋萱、家捷仕 或相当于此 | 点火棒 | 304不锈钢、长55cm | 根 | 20
132 | 九洲、奋进、曼文 或相当于此 | 中压鼓风机250W | 220V/250W/转速2800r/mim/铝壳/高31cm | 台 | 20
133 | 欧格舒、名荣、奥维驰 或相当于此 | 龙头把手 | 宽3.1cm、高2.8cm、锌合金 | 只 | 39
134 |  | 龙头阀芯 | 43mm*8mm带卡簧 | 只 | 50
135 | 万得、九牧、潜水艇 或相当于此 | 生胶带 | 宽2cm*15m加厚 | 卷 | 50
136 | 正泰、舒氏、万得 或相当于此 | 电工胶带 | 宽16mm*18m | 卷 | 50
137 | 金桥、QMCNC、巴雷特 或相当于此 | 不锈钢焊条A102.E308-16 | 2.5mm*350mm重1公斤 | 盒 | 10
138 |  | 焊条J422 | 2.5mm*300mm重1公斤、碳钢 | 盒 | 10
139 | 威诺、史通、碧灵 或相当于此 | 不锈钢焊丝 | JQTIG304、1.2mm*1m重5公斤 | 盒 | 10
140 | 美叶、凯达、锁牌 或相当于此 | 不锈钢搭扣 | 304不锈钢、长110mm*36mm*厚1.2mm | 副 | 40
141 | 优赫、坚威、双圣 或相当于此 | 铝铆钉 | 直径4mm，长16mm，重2KG | 盒 | 10
142 | OENY、天刃、中享 或相当于此 | 麻花钻头 | 长151mm,直径8-10mm，材质M35含钴高速钢 | 根 | 50
143 | 首力、川珠阳、维纳斯 或相当于此 | 柜锁 | 103/19mm/不通开 | 把 | 40
144 | 美人鱼、银犀，豫砂 或相当于此 | 切割片 | 105*1.2*16mm、树脂50片 | 盒 | 10
145 | 恒润源、赛龙、美孚 或相当于此 | 机油 | 150#、2KG | 桶 | 5
146 | 佰工、屹嘉临、长拓 或相当于此 | 高温润滑脂 | XHP高温润滑脂，360度800克 | 桶 | 5
147 |  | 铁丝 | 直径1.6mm | 斤 | 50
148 | 博斯曼、博源、天诚 或相当于此 | 膨胀丝 | 直径8-10mm，1000克 | 盒 | 5
149 | 道康宁、居医、保联 或相当于此 | 玻璃胶 | 透明310ML，中性无味 | 瓶 | 30
150 |  | 炉芯 | 高16cm,外径17cm | 只 | 10
151 |  | 锅圈 | 外径48cm，内径34cm | 只 | 10
152 | HRB、IFU、NSK 或相当于此 | 轴承 | 6202轴承钢、胶盖密封 | 只 | 80

## Sheet2
维修组配件技术参数及用量
序号 | 名称及规格 | 技术参数 | 单位 | 单 价（元） | 品牌
1 | 断路器1P/16A（1P+N） | 符合标准：GB10963/IEC60898;额定电压：230V AC;额定电流：10-63A；分段能力≥6000A；脱扣特征：C(5-10)ln;极数：1P+N;宽度≥36mm;额定扭矩≥2-3.5（Nm）。 | 只 | 10
2 | 断路器1P/32A（1P+N） |  | 只 | 10
3 | 断路器1P/40A（1P+N） |  | 只 | 12
4 | 断路器2P/20A | 符合标准：GB10963/IEC60898;额定电压：230V AC;额定电流：10-63A；分段能力≥6000A；脱扣特征：C(5-10)ln;D(10-14)ln;极数：1P-4P;宽度≥36mm;额定扭矩≥2-3.5（Nm）；限流等级：3 | 只 | 20
5 | 断路器2P/32A |  | 只 | 20
6 | 断路器2P/40A |  | 只 | 22
7 | 断路器3P/25A |  | 只 | 26
8 | 断路器3P/32A |  | 只 | 26
9 | 断路器3P/100A |  | 只 | 82
10 | 断路器4P25A |  | 只 | 35
11 | 断路器4P/32A |  | 只 | 35
12 | 断路器4P/40A |  | 只 | 42
13 | 断路器4P/63A |  | 只 | 48
14 | 断路器4P/100A |  | 只 | 98
15 | 断路器4P/125A |  | 只 | 128
16 | 断路器1P/20A（1P+N、动作保护） | 符合标准：GB16917/IEC61009;额定电压：230/400V AC;额定剩余动作电流：30mA,AC类；分段能力≥6000A；脱扣特征：C;极数：1P+N/2/3/4P;宽度≥36mm;额定扭矩≥2-3.5（Nm）；限流等级：3 | 只 | 26
17 | 断路器1P/40A（1P+N、动作保护） |  | 只 | 35
18 | 断路器2P/32A（动作保护） |  | 只 | 28
19 | 断路器2P/40A（动作保护） |  | 只 | 45
20 | 断路器3P/32A（动作保护） |  | 只 | 52
21 | 断路器3P/40A（动作保护） |  | 只 | 60
22 | 断路器4P/25A（动作保护） |  | 只 | 58
23 | 断路器4P/32A（动作保护） |  | 只 | 58
24 | 断路器4P/40A（动作保护） |  | 只 | 72
25 | 断路器4P/63A（动作保护） |  | 只 | 78
26 | 日光灯管 | t8（36w）:250v | 根 | 15
27 | 日光灯管 | t5（28w）:250v | 根 | 15
28 | 日光灯管 | t5（14w）:250v | 根 | 14
29 | 电子镇流器（双） | t8（36w）:250v | 只 | 30
30 | 电子镇流器（双） | t5（28w）:250v | 只 | 32
31 | 电子镇流器（三） | t5（28w）:250v | 只 | 40
32 | 日光灯架（单）（带电子镇流器） | t8（36w）:250v | 套 | 30
33 | LED三防灯（单） | t8（16w）:250v | 套 | 35
34 | LED三防灯（双） | t8（16w）:250v | 套 | 65
35 | 启辉器 | 4-65w(110v-240v) | 只 | 3
36 | 铜球阀 | 4分（5.78cm） | 只 | 30
37 | 铜球阀 | 6分(6.27cm) | 只 | 35
38 | 铜球阀 | 25（6.28cm） | 只 | 50
39 | 铜球阀 | 32(7.35cm) | 只 | 78
40 | 铜球阀 | 40(7.75cm) | 只 | 98
41 | 铜球阀 | 50（9cm） | 只 | 150
42 | 气阀（分体式） | 4分(5.78cm) | 只 | 15
43 | 气阀（分体式） | 6分(6.29cm) | 只 | 20
44 | 全铜加长笼头 | 20cm | 只 | 60
45 | 全铜三角线 | 10cm | 只 | 25
46 | 不锈钢摇摆笼头 | 35cm | 只 | 65
47 | 不锈钢弯杆笼头 | 33.5cm | 只 | 60
48 | 热水笼头 | 10.5cm | 只 | 130
49 | 三芯护导线（软） | 1.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 6
50 | 三芯护导线（软线） | 2.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 8.5
51 | 三芯导线（硬） | 2.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 8
52 | 三芯护导线（硬） | 4平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 13
53 | 四芯电缆线 3+1（软） | 2.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 10
54 | 五芯电缆线3+2 （软） | 4平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 18
55 | 带钢带四芯电缆线（硬） | 4平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 25
56 | 带钢带四芯电缆线（硬） | 6平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 30
57 | 二芯护导线（软） | 1.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 5
58 | 二芯护导线（软） | 2.5平方:300-500v 100米/卷 国标 | 米 | 6
59 | 4分不锈钢软管 | 长度:50cm,壁厚:2mm | 根 | 8
60 | 4分不锈钢软管 | 长度:1m,壁厚:2mm | 根 | 16
61 | 4分不锈钢软管 | 长度:1.5m,壁厚:2mm | 根 | 22
62 | 普通万向架 | 直径75(镀锌铁质) | 只 | 10
63 | 普通万向架 | 直径100(镀锌铁质) | 只 | 15
64 | 普通万向架 | 直径125(镀锌铁质) | 只 | 28
65 | 工业万向架 | 直径100(镀锌铁质) | 只 | 30
66 | 工业万向架 | 直径125(镀锌铁质) | 只 | 38
67 | 工业轮 | 直径100(尼龙) | 只 | 15
68 | 工业轮 | 直径125(尼龙) | 只 | 20
69 | LED灯管 | t8(16.5w):250v | 根 | 12
70 | LED灯管 | t5(16w)1米:250v | 根 | 16
71 | 管形卤钨灯 | 300w:长度118mm:250v | 根 | 8
72 | 管形卤钨灯 | 500w:长度118mm:250v | 根 | 8
73 | 灭蝇灯管 | t8(15w):250v | 根 | 8
74 | 灭蝇灯管 | t8(20w):250v | 根 | 10
75 | LED 灯泡 | 球形5w:250v 螺口直径2.6cm | 只 | 10
76 | LED 筒灯 | 16w(5寸):250v 螺口直径2.6cm | 只 | 28
77 | 模数化插座 | 两孔250v10a | 只 | 6
78 | 模数化插座 | 三孔250v10a | 只 | 12
79 | 模数化插座 | 三孔250v16a | 只 | 14
80 | 模数化插座 | 四孔380v16a | 只 | 18
81 | 模数化插座 | 四孔440v25a | 只 | 24
82 | 交流接触器 | 380v(cjx2-1810) | 只 | 50
83 | 交流接触器 | 220v(cjx2-1810) | 只 | 50
84 | 倒顺开关 | 380v:hy2-8 | 只 | 30
85 | 按钮开关（自锁） | 250v:say7-b | 只 | 12
86 | 双位按钮开关（红绿） | 380v(lc3-10) | 只 | 10
87 | 电容 | 450vac:2.5uf | 只 | 5
88 | 电容 | 450vac:4uf | 只 | 5
89 | 电容 | 450vac:6uf | 只 | 10
90 | 插座面板 | 五孔:250v-10a | 只 | 10
91 | 插座面板 | 五孔一开:250v-10a | 只 | 15
92 | 插座面板 | 三孔:250v-16a | 只 | 12
93 | 插座面板 | 四孔:440v-16a | 只 | 18
94 | 明盒 | 86hm33 | 只 | 3
95 | 单开面板 | 双控:250v-10a | 只 | 10
96 | 二开面板 | 双控:250v-10a | 只 | 12
97 | 三开面板 | 双控:250v-10a | 只 | 18
98 | 四开面板 | 双控:250v-10a | 只 | 22
99 | 调速开关面板 | 双控:250v-10a | 只 | 40
100 | 两极带接地插头面板 | t3:250v-10a | 只 | 40
101 | 两极带接地插头面板 | t3:250v-16a | 只 | 40
102 | 四插头16A面板 | t4:380v-16a | 只 | 15
103 | 四插头25A面板 | t4:440v-25a | 只 | 24
104 | 直接 | 4分(镀锌铁质) | 只 | 4
105 | 三通 | 4分（镀锌铁质） | 只 | 4
106 | 弯头 | 4分（镀锌铁质） | 只 | 4
107 | pu轮子 | 直径100(聚氨酯) | 只 | 15
108 | 耐高温轮 | 直径100(250°) | 只 | 35
109 | pvc线槽 | 3cm(200cm)阻燃 | 根 | 5
合计：