## Sheet1
服务内容 | 时间 | 校区 | 数量 | 服务要求
可燃气体报警器 检定服务 | 接甲方通知后，1个月内完成检定工作 | 鼓楼校区 | 50台 | ★依据《中华人民共和国国家计量检定规程JJG 693-2011 可燃气体检测报警器》的要求，仪器的检定周期一般不超过1年。 本项目要求对255个可燃气体报警器进行检定，并取得全部仪器的检定合格证书（出具检定证书的单位须是具有“中华人民共和国法定计量检定机构”资质的机构）。
|  | 仙林校区 | 152台
|  | 浦口校区 | 53台
|  | 共计： | 255台