## Sheet1
南京大学后勤服务集团南苑会议中心 有园视频监控系统设备（含拆除、安装、调试）及维保采购清单
序号 | 设备或材料名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 红外半球摄像机 | 400万POE，星光全彩 |  | 台 | 26 |  | 0 | 日夜彩色 其中大厅2台鱼眼广角红外半球摄像机
2 | 室外枪式摄像机 （防水性能） | 400万POE，星光全彩 |  | 台 | 24 |  | 0 | 日夜彩色
3 | 摄像机支架 | 壁装 |  | 个 | 24 |  | 0
4 | 网络线 | 超五类 |  | 米 | 3500 |  | 0
5 | 硬盘录像机 | 64路8盘位 |  | 台 | 1 |  | 0 | 需要保证设备所有录像存储数据达到31日以上。（满足公安机关要求）
6 | 硬盘 | 10T |  | 个 | 8 |  | 0
7 | POE交换机 | 16口 |  | 台 | 4 |  | 0
8 | 监控显示器 | 42寸 1920p |  | 台 | 1 |  | 0
9 | 旧监控系统拆除 |  |  | 项 | 1 |  | 0 | 投标单位自行查看旧系统拆除工作量，拆除后应恢复旧系统的洞、槽等影响装修的缺陷，此项为包死价，后期不予调整
10 | 打孔、开槽、墙面恢复、顶面恢复等工作 | 配套 | 配套 | 项 | 1 |  | 0 | 投标单位查看现场自行计算打孔、开槽、恢复等工作量，此项为包死价，后期不予调整
11 | 线槽、线管 | 20/25 | 国产 | 套 | 1 |  | 0
12 | 辅材 | 配套 | 配套 | 套 | 1 |  | 0
13 | 质保期3年 免费维保 | 配套 | 配套 | 项 | 1 | 免费 | 0 | 三年质保期内免费维保，设备交付后每季度不少于1次例行检查并留有使用部门签字维保记录。
14 | 施工调试费 |  |  | 项 | 1 |  | 0
15 | 税金 | [5 empty] | 0
16 | 总价 | [5 empty] | 0 | 产品提供三年质保期及免费上门维保服务
附：报价为新建视频监控系统和监控系统维保两部分，新建要求见清单。 维保要求：1、三年维保期内有任何质量问题，中标单位需在接到报修12小时内到达现场并解决故障，紧急情况2小时内到达现场并解决故障。 2、维保期内每季度（三个月）至少例行检查及例行维护一次，并留有使用部门签字的维保记录，例行检查内容包括：设备检修、隐患排查、系统设置优化、检查系统硬盘工作是否正常（监控录像视频记录31日以上）、监控效果调试、镜头擦拭、设备保养等，使监控系统始终保持良好的运行状态和确保良好的录像效果。