## 规格及参数
南苑会议中心南苑宾馆部分家具采购（含拆除、安装）清单及技术参数
序号 | 项目 | 规格（单位：毫米） | 参考图片 | 技术参数及施工要求 | 数量 | 单位 | 单价 （单位：元） | 总价 （单位：元） | 商务技术部分
1 | 套间组合写字桌 | 1350*1150*H750 |  | 红胡桃色，18毫米桉木实木多层木饰面贴面板（甲醛释放量环保级别达到E0级） ，金属脚。 | 4 | 组 |  | 0 | 1、★所有木质材料需符合GB18584-2001《室内装修材料-木家具中有害物质限量》 甲醛释放限量达到E0级(≤0.5mg/L)；按《GB18581-2009室内装修材料溶剂型木器漆涂料中有害物限量》标准规定执行；苯含量≤0.3%；并提供质检报告。 2、★所有皮质材料需符合GB/T40920-2021《皮革色牢度试验》、GB/T19941.3-2019《皮革和毛皮 甲醛含量的测定》，并提供质检报告。 3、★纺织品中甲醛含量要求： 按《GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范》标准规定执行。纺织面料甲醛含量≤300mg/kg。可分解致癌芳香胺染料限量值≤20mg/kg。 涂料中有害物控制要求：按《GB18581-2009室内装修材料溶剂型木器漆涂料中有害物限量》标准规定执行；苯含量≤0.3%； 胶粘剂有害物质的控制指标：按《GB18583-2008室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准规定执行。游离甲醛限量值≤0.5g/kg；苯限量值≤5.0g/kg。 4、▲所有材料加工前，经脱水、脱胶、防腐、防虫化学处理，木材干燥至低于9%的含水量，采用环保聚脂漆，采用四底三面的七道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保。（提供产品说明书） 5、▲五金：深色金属框架，结构稳定，螺丝铁钉等圆润或隐蔽，无尖锐外露、金属四脚、稳固不易划伤地面。五金选用国内主流品牌。（提供产品说明书） 6、配件、备件要求： 质保期内非人为损坏，免费提供；质保期外非人为损坏成本价提供；提供质保期后相关配件的价格和折扣。 7、★产品需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。包括但不限于：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T3324-2017 木家具通用技术条件。 8、商务要求： 1）★质保期：验收合格后十年。 2）★交货时间：合同签订后30天内生产完成，30天内送货并安装完成。 3）★交货地点：南京大学鼓楼校区南苑宾馆甲方指定位置。 4）售后服务响应要求：收到甲方维修通知后，24小时内上门，质保期外如需上门，甲方不承担除材料费外的任何费用。 5）付款方式：货物经双方验收合格后，凭乙方开具的正规合法发票（合同总价）和双方签字的验收单，甲方按照合同总价款的 95%支付，结算价格见招标中标价格；一年后无质量问题由乙方开具收据，并加盖发票专用章，交由甲方无息支付合同总价款5%的尾款。 9、履约验收方案： 1）★供货时提供由检测机构出具的随机抽样检验报告。 2）货到现场经检验，货物质量或规格达不到要求的，甲方可以拒收，并有权解除合同和索赔。在乙方承诺的质量保证期内，达不到质量要求的，乙方应负责维修或更换，甲方将有权提出索赔；对现场抽样送检的货物,抽检不合格的，由乙方无条件自行清场运回，并承担检测费用及由此所造成的一切损失。 10、需提供样品：板材样板200*300mm、科技布样板200*300mm、木料样板60*100mm及主要五金配件。 11、部分家具（地面)需要先进行拆除、修复后再完成安装。
2 | 高级套间、高级双间写字椅 | 550*550*H980 |  | 红胡桃色，材料橡胶木（甲醛释放量环保级别达到E0级），净味漆4底3面，科技布软包（提供10种以上颜色可选） | 22 | 张 |  | 0
3 | 高级双间写字桌、电视柜、行李架组合柜 | 4380*500*H750 |  | 红胡桃色，18毫米桉木实木多层木饰面贴面板（甲醛释放量环保级别达到E0级），桌面厚度45毫米，电视机电源线、网络线需隐藏 | 18 | 组 |  | 0
4 | 大厅会客区 | 沙发2680*600*H900 |  | 8毫米厚碳钢压制板沙发板，坐垫靠包编织绒布（桌垫高10cm），羽绒填充（填充饱满），下部95显指灯带雷达开关控制 （提供10种以上颜色可选） ★需将原沙发拆除后对会客区地面进行修复（重新铺贴新大理石地砖板1200*600mm） | 1 | 套 |  | 0
|  | 方桌650*650*H750 |  | 碳钢架桌脚（独脚），桌角做防撞处理，实木桌面（防水抗污） （提供10种以上颜色可选） | 2 | 张 |  | 0
|  | 椅子500*500*H900 |  | 材料橡胶木，净味漆4底3面，科技布软包（颜色可选） | 4 | 张 |  | 0
5 | 大厅休息沙发 | 转角沙发1900*500*1000 |  | 落地、橡胶木框架，超纤皮革软包、（甲醛释放量环保级别达到E0级）10cm高密度海绵坐垫（提供10种以上颜色可选） | 2 | 组 |  | 0
|  | 直排沙发1500*500*1000 |  |  | 1 | 组 |  | 0
6 | 标间床背板 （双床屏） | 3312*1220*36 |  | 红胡桃色，18毫米桉木实木多层木饰面贴面板（甲醛释放量环保级别达到E0级，包含一组电话网络插座、两组电源开关） ★需将原床背板拆除后重新安装新床背板 | 13 | 套 |  | 0
7 | 标间床头柜 | 500*400*H550 |  | 红胡桃色，18毫米桉木实木多层木饰面贴面板，柜角做防撞处理，上层抽屉下层开放置物区（甲醛释放量环保级别达到E0级）。 | 13 | 个 |  | 0
8 | 套间背景墙板 | 4000*2828*24 |  | 18毫米无甲醛秸秆板木饰面免漆板（甲醛释放量环保级别达到E0级），配12毫米多层板基层（提供10种以上颜色可选） ★需将原背景软包拆除后重新安装新背景墙板 | 4 | 间 |  | 0
合计 | [7 empty] | 0
合计大写： 元整